## 요약서 (hidden)
원 가 계 산 서 |  |  |  |  | 원 가 계 산 서
■ 공사명 : 2018년 범죄사각지대 CCTV 설치 | [6 empty] | (단위 : 원)
비 목 |  | 구 분 | 심사대상금액 | 심사금액 | 조정금액 | 비 고
순 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 37627794 | 0 | -37627794
|  | 간접재료비 | 0 | 0 | 0
|  | 작업설,부산물(△) | 0 | 0 | 0
|  | 소계 | 37627794 | 0 | -37627794
| 노무비 | 직접노무비 | 20638485 | 0 | -20638485 | 2018년 하반기 노임단가 적용
|  | 간접노무비 | 1630440 | 0 | -1630440 | 직접노무비 * 7.9%
|  | 소계 | 22268925 | 0 | -22268925
| 경비 | 기계경비 | 22905 | 0 | -22905
|  | 산재보험료 | 901891 | 0 | -901891 | 노무비 * 4.05%
|  | 고용보험료 | 193739 | 0 | -193739 | 노무비 * 0.87%
|  | 건강보험료 | 643920 | 0 | -643920 | 직접노무비 * 3.12%
|  | 연금보험료 | 928731 | 0 | -928731 | 직접노무비 * 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | 47521 | 0 | -47521 | 건강보험료 * 7.38%
|  | 산업안전보건관리비 | 1077926 | 0 | -1077926 | (재+직노+관급자재비) * 1.85%
|  | 기타경비 | 3294319 | 0 | -3294319 | (재료비+노무비) * 5.5%
|  | 소계 | 7110952 | 0 | -7110952
| 계 |  | 67007671 | 0 | -67007671
일반관리비 |  |  | 4020460 | 0 | -4020460 | 계 * 6% 이내
이윤 |  |  | 5004742 | 0 | -5004742 | (노무비+경비+일반관리비) * 15% 이내
폐기물처리비 |  |  | 17127 | #REF! | #REF!
공급가액 |  |  | 76050000 | 0 | -76050000
부가가치세 |  |  | 7605000 | 0 | -7605000
도급금액 |  |  | 83655000 | 0 | -83655000 | 조정율 : | -100%
관급자재비 |  |  | 81522000 | 0 | -81522000
한전불입금 |  |  | 2662000 | #REF! | #REF!
총사업비 |  |  | 167839000 | 0 | -165177000

## 0.설계서
관문실내체육관 노후조명 개선공사
2025.3
설 계 서
부 장 |  | 팀 장 | 심 사 자 |  | 설 계 자
2025년 3월
관문실내체육관 노후조명 개선공사
| 위 치 : | 경기 과천시 중앙로 294 과천 관문실내체육관 내
| 공 사 개 요 : | 관문실내체육관 노후조명 개선공사 1식
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0

## 표지 (설계설명서) (hidden)
설 계 설 명 서

## 설계설명서 (hidden)
설 계 설 명 서
1. 사업의 개요
가. 사 업 명 | : | 관문실내체육관 노후조명 개선공사
나. 공사기간 | : | 착공일로부터 70일간(장비시운전 포함)
다. 목 적 | ○ | 주택, 골목길 등 우범지역에 대한 방범과 범죄예방을 강화하고 사회안전망을 구축하기 위함.
2. 사업의 범위
가. 관제센터 | : | DISK DRIVE 1.92PB 1EA, 통신소프트웨어 XEUS Client v2.0 3조
나. CCTV 설치장소 : 128개소
다. 지역별 장소
|  | 구분 | 처인구 | 기흥구 | 수지구 | 계 | 비고
|  | CCTV 설치 장소 | 60 | 44 | 24 | 128
|  | 계 | 60 | 44 | 24 | 128

## 목차
공 사 비 내 역 서
(관문실내체육관 노후조명 개선공사)
2025.3

## 0.표지
원 가 계 산 서

## 원가계산서
건명 : 관문실내체육관 노후조명 개선공사 |  |  |  | (2025년 공사원가계산 제비율적용, 50억미만, 6개월이하적용)
비 목 | 구 성 비 |  |  | 공 사 금 액 | 비 고
1. 순 공 사 비
1) 재 료 비
① 직접재료비
② 간접재료비
③ 작업설(△)
2) 노 무 비
① 직접노무비
② 간접노무비 | <직접노무비> x | 12.6%
3) 경 비
① 산출경비
② 산재보험료 | <노무비> x | 3.56%
③ 산업안전보건관리비 | ①((재+직노+관급)*2.07%) 과 ②(((재+직노)*2.07%)*1.2) 값 중 적은값적용
④ 기타경비 | <재료비+노무비> x | 5.2%
⑤ 고용보험료 | <노무비> x | 1.01%
⑥ 퇴직공제부금비 | <직접노무비> x | 2.3%
⑦ 건강보험료 | <직접노무비> x | 3.545%
⑧ 연금보험료 | <직접노무비> x | 4.5%
⑨ 환경보전비 | <재료비+직접노무비+산출경비> x |  | 0.3%
⑩ 노인장기요양보험료 | <건강보험료> x | 12.95%
⑪ 공사이행보증 수수료
2. 일 반 관 리 비 | <순공사비> x | 6%
3. 이 윤 | <노무비+경비+일반관리비> x |  | 15%
6. 폐 기 물 처 리 비
4. 총 원 가
5. 부 가 가 치 세 | <총원가> x | 10%
7. 도 급 공 사 비
8. 관 급 자 재 비(3자단가-도급자설치)
총 공 사 비

## 관급자재비(3자단가) (hidden)
관 급 자 재 내 역 서(3자단가)
건명 : 관문실내체육관 노후조명 개선공사
|  | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고 / 물품식별번호
| 호표 링크시켜! |  |  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
| 1002 | 1. 관급자재 내역서(도급자설치) | [10 empty] | 0 |  | 0
1 | 2001 | 1.1 관급자재(3자단가-도급자설치)
| 조명기구(L1)매입등 LED 50W | 조명기구(L1) | 매입등 LED 50W | 0 | EA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 23656574
| 조명기구(L2)칠판등 LED 25W | 조명기구(L2) | 칠판등 LED 25W | 0 | EA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 23035978
| 조명기구(L3)매입등 LED 50W | 조명기구(L3) | 매입등 LED 50W | 0 | EA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 23147232
| 조명기구(L4)직부등 LED 50W | 조명기구(L4) | 직부등 LED 50W | 0 | EA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 23593307
| 조명기구(L5)다운라이트 LED 20W | 조명기구(L5) | 다운라이트 LED 20W | 0 | EA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 23593212
| 3001 |  | 소계 |  |  |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
|  |  | 조달수수료(일반,.3자단가,MAS 0.54%) | 1 | 식 | [7 empty] | #REF! | 천원이하절상
|  |  | 계 | [9 empty] | #REF!

## 공사비내역서(현장장비)
공 사 비 내 역 서
건명 : 관문실내체육관 노후조명 개선공사
|  | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고 | 0
| 호표 링크시켜! |  |  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
2. 전기공사
1 |  | 2.1 전기공사
|  | 기존 모노트랙바디 철거 | 30A 이하 | 76 | m
|  | 기존 투광등기구 철거 | LED 300W | 34 | EA
|  | 기존 다운라이트 철거 | LED 20W | 141 | EA
|  | 기존 직부등 철거 | LED 10W | 10 | EA
|  | 기존 SLIM등기구 철거 | LED 18W | 38 | EA
|  | 기존 LED 정사각등기구 철거 | LED 40W | 50 | EA
|  | 기존 LED 직사각등기구 철거 | LED 40W | 91 | EA
|  | 기존 전선관 철거 | FLEX 54C | 22 | m
|  | 기존 케이블 철거 | TFR-CV 25sq x 4C x 1열 | 116 | m
|  | 기존 접지전선 철거 | F-GV 16sq | 116 | m
|  | 기존 배선용차단기 철거 | MCCB 100AF/75AT | 1 | EA
|  | 기존 누전차단기 재사용철거 및 설치 | ELB 30AF/20AT | 4 | EA
|  | 강제전선관(노출) | ST 28C | 31 | m
|  | 강제전선관(노출) | ST 36C | 28 | m
|  | 강제전선관(노출) | ST 54C | 98 | m
|  | 강제전선관(노출) | ST 70C | 70 | m
|  | 1종금속제가요전선관(노출) | FLEX 28C | 56 | m
|  | 전선관 지지 | 28C | 21 | 개소
|  | 전선관 지지 | 36C | 19 | 개소
|  | 전선관 지지 | 54C | 65 | 개소
|  | 전선관 지지 | 70C | 47 | 개소
|  | HI-TEC CABLE TRAY | 300Wx100H | 44 | m
|  | CABLE TRAY 부속품 | 수직엘보 | 4 | EA
|  | CABLE TRAY 부속품 | 수평엘보 | 1 | EA
|  | CABLE TRAY지지 | 0 | 30 | 개소
|  | 전원케이블 포설 | F-CV 4sq x 2C x 1열 | 443.5 | m
|  | 전원케이블 포설 | F-CV 4sq x 2C x 2열 | 98 | m
|  | 전원케이블 포설 | F-CV 4sq x 2C x 3열 | 70 | m
|  | 접지용 비닐 절연전선 | F-GV 4㎟ | 324 | m
|  | 제어케이블 포설 | F-CVV 1.5sq x 3C x 1열 | 396 | m
|  | 제어케이블 포설 | F-CVV 1.5sq x 3C x 2열 | 98 | m
|  | 제어케이블 포설 | F-CVV 1.5sq x 3C x 3열 | 70 | m
|  | Pull Box 설치 | 200x200x100mm | 56 | EA
|  | RLCP(CONTROL BOX) 설치 | R-PANEL | 1 | EA
|  | 무선판넬외함 설치 | 300*400*150mm | 1 | EA
|  | 무선판넬 설치 | 180*130*48.7mm | 1 | EA
|  | 원격조명릴 설치 | LED 200W 포함 | 56 | EA
|  | LED 다운라이트 설치 | LED 20W | 141 | EA
|  | LED 직부등 설치 | LED 15W | 10 | EA
|  | LED SLIM등기구 설치 | LED 20W | 54 | EA
|  | LED 정사각등기구 설치 | LED 40W | 50 | EA
|  | LED 직사각등기구 설치 | LED 40W | 91 | EA
|  | 배선용차단기 설치 | MCCB 30AF/30AT | 1 | EA
| 3001 |  | 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 관급자재비내역서
관 급 자 재 내 역 서(3자단가)
건명 : 관문실내체육관 노후조명 개선공사
| 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고 (물품식별번호) | 0
호표 링크시켜! |  |  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
| 1. 관급자재 내역서(현장장비 총액) | [10 empty] | 0
1.1 관급자재(도급자설치)
| LED 다운라이트 | LED 20W | 141 | EA
| LED 직부등 | LED 15W | 10 | EA
| LED SLIM등기구 | LED 20W | 54 | EA
| LED 정사각등기구 | LED 40W | 50 | EA
| LED 직사각등기구 | LED 40W | 91 | EA
| 원격조명릴 | LED 200W 포함 | 56 | EA
| 무선판넬 | 180*130*48.7mm | 1 | EA
| 무선판넬외함 | 300*400*150mm | 1 | EA
| 리모콘 | 50*132*23mm | 1 | EA
| H빔자재 | R-HB | 56 | SET
| RLCP(CONTROL BOX) | R-PANEL | 1 | EA
계

## 폐기물처리비 내역서
폐 기 물 처 리 내 역 서
건명 : 관문실내체육관 노후조명 개선공사
3 |  | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고 | 0
| 호표 링크시켜! |  |  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
3. 폐기물처리비
폐기물처리비
|  | 기존 투광등기구 |  | 34 | EA
|  | LED 다운라이트 |  | 141 | EA
|  | LED 직부등 |  | 10 | EA
|  | LED SLIM등기구 |  | 38 | EA
|  | LED 정사각등기구 |  | 50 | EA
|  | LED 직사각등기구 |  | 91 | EA
| 3001 |  | 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 5.표지 (hidden)
외 부 견 적 서

## 설치장소 (hidden)
건명 | 관문실내체육관 노후조명 개선공사
1. 전기공사
1 | 전기공사

## 관급자재비수량집계표(현장장비) (hidden)
관 급 자 재 수 량 집 계 표(현장장비)
건명 : 관문실내체육관 노후조명 개선공사
| 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
호표 링크시켜! |  |  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
1002 | 1. 관급자재 수량 집계표(현장장비 총액) | [10 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EA | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 부가가치세(10%) | [9 empty] | #REF!
|  | 계 | [9 empty] | #REF!
|  | 조달수수료(5천만원초과-1억원까지-1.07%) | 1 | 식 | [7 empty] | 1070000
|  | 조달수수료(1억원초과-10억원까지-0.76%) | 1 | 식 | [7 empty] | #REF!
|  | 소계 | [9 empty] | #REF!
3001 |  | 계 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | 백원이하 절사