[관문체육공원 보행로 보도블록 교체 공사]

폐기물 처리 시  방  서

2023. 8.

(공원수련관부-시설지원팀)

목    차

1. 일반시방서

제1장 용역개요

1. 용역명	01

2. 목적	01

3. 위치	01

4. 용역범위	01

5. 설계변경조건	01

6. 용역기간	01

제2장 일반사항

1. 일반사항	01

2. 용역관리	02

3. 안전관리 및 재해방지	05

일 반 시 방 서

제 1장 용역개요

1. 용 역 명: 관문체육공원 보행로 보도블록 교체공사 폐기물 처리

2. 목    적: 법령에 따른 폐기물 처리

3. 위    치: 관문체육공원 보행로 보도블록 교체 공사 현장

4. 용역범위: 보도블록 교체공사에 따른 폐기물

5. 용역 변경 조건

본 용역 중 아래와 같은 사항이 발생하였을 때 용역을 변경을 할 수 있다.

가. 용역 중 공사의 방침이 변경되었을 때

나. 용역상 품셈 적용 및 계산 착오 때

다. 기타 용역변경이 타당하다고 판단 될 때

6. 용역기간

본 용역에 소요되는 용역 기간은 착공일로부터 20일로 한다.

단, 다음의 경우 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.

가. 공단의 계획 변경으로 시공치 못한 때

나. 설계변경으로 공사 중지 지시를 한 때

다. 천재지변으로 인하여 시공치 못한 때

라. 기타 부득이한 사정이 있어 기간 연장이 타당하다고 인정 될 때

제 2장 일반사항

일반사항

가. 적용 범위

1) 본 시방서는“관문체육공원 보행로 보도블록 교체공사 폐기물 처리”에

한하여 적용한다.

2) 본 시방서에 기재되지 않은 사항은 해당 분야 시방서 및 관계 법령에 준하여 시공한다.

3) 본 시방서에서 누락 및 불명확한 부분은 공사감독관 지시에 의거하여 용역을 수행한다.

나. 우선 적용 순서

1) 관련 법령에 의거, 처리함을 원칙으로 한다.

2) 본 시방서, 표준 시방서, 전문 시방서가 각기 상이할 경우에는 전문 시방서, 일반 시방서, 표준 시방서 순으로 적용한다.

3) 본 시방과 계약 일반 조건이 상이할 경우 계약 일반 조건이 우선한다.

다. 계약범위

본 용역의 계약범위는 폐기물 처리에 관련된 모든 제반사항을 범위로

한다

라. 이의

계약상대자는 용역의 내용이 서로 상이하거나, 관련 용역과 부합되지 않을 때 또는 의문이 생길 때는 이의를 제기하여야 하며, 계약 이후에는 이의를 제기하지 못하며 계약상대자 부담으로 처리하여야 한다.

마. 용어 해석

1) 본 시방서에서 감독원이라 함은 발주자가 임명한 자 또는 대리인을 말하며 본 공사의 수행을 지휘 감독한다.

2) 본 시방서에서 계약상대자는 당 용역과 계약을 체결하고 본 용역을 시행하는 자를 말한다.

3) 현장대리인은 시공자 및 계약상대자를 대표하여 감독원의 지시에 따라 본 공사의 제반사항을 책임지고 처리하는 자로서 감독원의 승인을 받은 사람을 말한다.

2. 용역관리

가. 계약상대자는 입찰 전 용역 현장을 확인하고, 설계서와 상이한 사항이

있는지 검토하여야 한다.

나. 계약상대자는 용역 착수와 동시에 관할 관청의 행정처리 업무를 수행

을 하여야 하며 당해 처리결과를 감독원에게 제출한 후 폐기물을 반출

하여야 한다.

다. 폐기물 반출과정에서 기존 시설물 등 주변시설에 피해가 가지 않도록

하며, 계약상대자의 귀책으로 발생된 피해는 계약상대자 부담으로 배상

또는 원상복구를 하여야 한다.

라. 관계 법령을 준수하며 폐기물 최종 처리 후, 신속하게 감독원에게 유.무

선 통신 또는 서면으로 보고하여야 한다.

마. 사전 협의 사항

본 용역의 시행에 있어서 다음 사항은 감독원과 협의 후 시행한다.

1) 착수계(예정공정표, 세부계획서 및 감독원의 필요한 사항 등)

2) 보유장비 현황

3) 폐기물 수집, 운반처리업 허가증 사본

4) 기타 감독원의 요구사항

마. 용역 검사

용역 중 검사가 불가능하거나 은폐되어 매몰될 우려가 있는 부분은 감독원의 입회하에 용역을 업무를 수행하여야 하며, 필히 천연색으로 기록 사진 촬영하여 감독원이 원하는 매수를 제출하여야 한다.

바. 감독원에 대한 협력의무

계약상대자는 용역업무를 안전하게 수행하기 위하여 적절한고 합리적

방법으로 감독원에게 적극 협력하여야 한다.

사. 현장 관리

1) 용역관리는 관련법규에 따라 잘못이나 누락이 없도록 하여야 한다.

2) 작업자와 기타인의 출입, 풍기단속, 위생관리, 화재, 감전, 도난, 인명피해, 위험물 취급 등에 대한 사고를 예방하는 조치를 취할 의무가 있다.

3) 현장 내 기계설비 및 기타인(제3자)에 대한 재해가 없도록 안전 위생관리 및 공해방지에 유의하여야 한다.

4) 오염과 피해의 우려가 있는 기기, 재료 및 시공부분의 시설은 적절한 방법으로 보호조치 하여야 한다.

5) 항상 기기나 재료 등은 깨끗이 정리정돈 하여야 하며 공사가 완료되면 가설물을 조속히 제거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

6) 공사 전 인접 시설물의 피해가 없도록 보양하며 피해 발생 시 신속히 원상복구를 하여야 한다. 이에 관련된 모든 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

7) 현장 여건에 맞게 시간 및 용역을 진행하며 작업 전 감독원과 협의한다.

자. 현장 대리인

1) 계약상대자는 공사 착수 전에 해당 분야에 적합한 실무 경력이 있는 자를 지명, 경력을 표시한 문서를 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 공사현장에 항상 상주하여야 한다.

2) 현장 대리인을 보좌할 수 있는 인력을 작업량에 따라 감독원이 요청하는 인원을 용역착수와 함께 현장에 상주시켜야 하며 상기 항에 준한 문서를 제출하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

3) 현장 대리인 및 보좌 기사는 공사 진행 및 기타 사항 일체에 대하여서는 계약상대자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

차. 작업인원 및 보완조치

1) 본 공사장 내에서 감독원 지시에 불응하거나 미숙련으로 인정되는 자는 감독원의 지시에 의해 즉시 유능한 자와 교체하여야 한다.

2) 계약상대자는 현장 내에 관계법령에 의하여 안전 관리원을 임명, 안전사고 방지대책을 수립하고 운용한다.

3) 작업인원 등에 대한 통제와 현장장비 및 화기폭발물 취급 등은 관할기관의 인허가를 득하고 안전 및 위생 인사사고 방지에 대하여는 시공 책임하에 안전대책을 시행하여야 하며 사고 발생 시는 즉시 감독원에게 보고하고 계약상대자가 모든 조치를 취하여야 한다.

카. 용역수행의 기록 사진 제출 및 사진첩 제작

1) 전 공정에 대해서 시공전, 시공중, 시공후등 칼라사진을 촬영하여 사진첩으로 정리한 후 상시현장에 비치하여야 하며, 발주처 요구 시 제출하여야 한다.

2) 특히 은폐, 매설부위, 보수 관리에 주의를 요하는 부분, 외부에서 확인이 곤란한 부분, 기타 감독원요구 부분은 반드시 사진촬영을 하여야 한다.

3) 용역 기간 중 발주자 요구 시 비디오 촬영 등을 하여야 한다.

타. 관련 서류 및 검사

1) 용역 전 관련 서류를 제출하여야 한다.

가) 착공계 2부.

나) 안전관리 서약서 2부.

2) 용역 완료 후 준공에 관련된 서류 일체를 제출하여야 한다.

가) 준공계 2부.

나) 준공 전, 중, 후 사진 2부.

파. 공사중지

감독원은 다음의 경우 공사의 전부 또는 일부를 서면으로 시정 또는 중지시킬 수 있다.

1) 계약상대자가 설계도서 시방서 또는 감독원의 지시에 따르지 않을 경우

2) 중요한 용역수행 결함이 발생된 경우

3. 안전관리 및 재해방지

가. 계약상대자는 관계법령에 적합한 안전·보건관리 책임자를 선임하여 현장에 상주하게 한다.

나. 계약상대자는 발주처의 관리감독자 및 산업안전·보건담당자의 안내 및 지도에 따르며 지적사항 등에 즉시 개선 조치한다.

다. 계약상대자는 작업 장소 또는 공법 등에 위험이 있을 때는 응급조치 및 적합한 방호 조치를 해야 한다.

라. 작업장 내 유해위험요인 인지·발생 시 작업 중단 및 감독원에게 보고하고 적절한 조치를 취한 후 작업을 재개한다.

마. 용역실시에 따른 재해방지는 건축법, 건설산업기본법, 산업안전보건법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법, 전기관계법 및 기타 규정에 따른다.

바. 본 공사 시공 중 계약상대자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유 재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 계약상대자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상의무를 진다.