[과천시 제2실내체육관 건립사업]

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
010103 파일및기초공사	◎ 건 축 공 사
고강도콘크리트말뚝【관급】	500mm*80mm*5m*1320kg, A종	본	7							255,200	1,786,400
고강도콘크리트말뚝【관급】	500mm*80mm*6m*1640kg, A종	본	113							327,360	36,991,680
고강도콘크리트말뚝【관급】	500mm*80mm*10m*2740kg, A종	본	71							510,400	36,238,400
고강도콘크리트말뚝【관급】	500mm*80mm*11m*3020kg, A종	본	17							561,000	9,537,000
고강도콘크리트말뚝【관급】	500mm*80mm*12m*3290kg, A종	본	23							612,700	14,092,100
합 계											98,645,580
부 가 세											9,864,558
총 계											108,510,138