## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 시민회관 시계탑광장 조경시설개선 전기공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
( 소 계 )
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접 노무비) * 12.6 %
( 소 계 )
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 3.56 %
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 1.01 %
|  | 퇴 직 금 공 제 |  | (직접 노무비) * 2.3 %
|  | 안 전 관 리 비 |  | (a,b중 작은금액)
|  | a |  | (재료+직노+도급자관급재) * 1.85 %
|  | b |  | (재료+직노) * 1.85 % * 1.2
|  | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 5.2 %
|  | 건 강 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 3.545 %
|  | 연 금 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 4.5 %
|  | 노인장기요양보험 |  | (건강 보험료) * 12.95 %
( 소 계 )
( 순 공 사 비 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 6 %
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 %
( 총 원 가 )
부 가 가 치 세
합 계
관 급(총 괄)
도 급 자 관 급
( 총 계 )

## 총괄표
총줄수-> | 107 |  | [ 시민회관 시계탑광장 조경시설개선 전기공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 시민회관 시계탑광장 조경시설개선 전기공사
| 01 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 시민회관 시계탑광장 조경시설개선 전기공사
| 02 |  | 2.도급자관급 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 0101 |  | 1-1. 옥외전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0102 |  | 1-2. 옥외전등공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0103 |  | 1-3. 전기차이설공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0104 |  | 1-4. 시계탑컨트롤반공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0105 |  | 1-5. 조명제어공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0106 |  | 1-6. 주차관제설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0107 |  | 1-7. 옥외방송설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0108 |  | 1-8. 철거공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 01 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급
| 0201 |  | 2-1-2. 옥외전등공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 02 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 237 |  | [ 시민회관 시계탑광장 조경시설개선 전기공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.옥외전기공사
5975B467013 | 0101 | EKA334000010S | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 50
5975D178001 | 0101 | E59753178001 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 491
5975D178002 | 0101 | E59753178002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | M | 217
5975D178003 | 0101 | E59753178003 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜ | M | 31
6145F137894 | 0101 | E61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 2
E145A927201 | 0101 | EOC315000010S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 33
E145A927202 | 0101 | EOC325000020S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 143
E145A927203 | 0101 | EOC335000030S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 220
E145A927205 | 0101 | EOC355000010S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 50
E145A287522 | 0101 | ELD631000020S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 137
E145A287523 | 0101 | ELD641000020S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | M | 84
E145A287563 | 0101 | ELD641000040S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 126
E145A358026 | 0101 | ELKA31000010S | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx2.5㎟ | M | 126
6145C167502 | 0101 | E61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 136
56959000002 | 0101 | E56959000002 | 광케이블(옥외용) | SM 9/125, 4c | M | 52
5975A427105 | 0101 | EOA131000010S | 접지봉 | 18Φ×2400 mm | 개 | 9
5925A327171 | 0101 | E59250327171 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 2
5630A217297 | 0101 | E56300217297 | 맨홀 | 1000x1000x1000 | 조 | 3
56800447351 | 0101 | 3012169520160609 | 맨홀뚜껑(철개) | 회주철, Φ900, 송배전 | 조 | 3
56959000004 | 0101 | E56959000004 | SUS BOX(시계탑 C.P) | 600*500*200 | EA | 1
56959000005 | 0101 | E56959000005 | 분전반 | LE-B1-A2 | 면 | 1
56959000006 | 0101 | E56959000006 | 분전반 | 타워등 SMPS-1, 2 | 면 | 2
56959000007 | 0101 | E56959000007 | 분전반 | 행사용-1, 2 | 면 | 2
MM993951573 | 0101 | 391115ZZ701Z0003 | 분전반 운송비 | 상차도 | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.옥외전등공사
5975D178001 | 0102 | E59753178001 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 1450
6145F137894 | 0102 | E61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 2
E145A927202 | 0102 | EOC325000020S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1269
E145A927203 | 0102 | EOC335000030S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 280
E145A287522 | 0102 | ELD631000020S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1012
E145A287523 | 0102 | ELD641000020S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | M | 267
CA565826048 | 0102 | ECA565826048 | 굴삭기 | 0.2㎥ | 분 | 568
CA565826043 | 0102 | ECA565826043 | 크레인 | 트럭 탑재형 3 Ton | 분 | 78
56930220040 | 0102 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 14.4
56930220053 | 0102 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 14.4
56959000008 | 0102 | E56959000008 | 원형타워등 | LED 200W | EA | 12
56959000009 | 0102 | E56959000009 | 원형타워등주 | 12m 6등 | EA | 2
56959000010 | 0102 | E56959000010 | 원형타워등주 기초 | 700*1200*1800 | EA | 2
56959000011 | 0102 | E56959000011 | 조명기구 | B-TYPE 10W | EA | 2
56959000012 | 0102 | E56959000012 | 조명기구 | C-TYPE LED 30W | EA | 2
56959000013 | 0102 | E56959000013 | 조명기구 | D-TYPE 50W | EA | 10
56959000014 | 0102 | E56959000014 | 조명기구 | E-TYPE 70W | EA | 6
56959000015 | 0102 | E56959000015 | 조명기구 | F-TYPE 9W | EA | 4
56959000016 | 0102 | E56959000016 | 조명기구 SMPS | DC24V 25W | EA | 4
56959000017 | 0102 | E56959000017 | 조명기구 기초 | 300*300*300 | EA | 4
56959000018 | 0102 | E56959000018 | 조명기구 기초 | 600*500*600 | EA | 16
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전기차이설공사
MM993951570 | 0103 | 391115ZZ701Z0010 | 전기차 충전기이설(완속) | 3대분,기초,패드,주차면도색, 한전계량기 이설, 안전점검 등 | 식 | 1
MM993951571 | 0103 | 391115ZZ701Z0011 | 전기차 충전기이설(완속) | 1대분(버스),기초,패드 등 이설 | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.시계탑컨트롤반공사
MM993488660 | 0104 | 391115ZZ701Z0006 | 시계탑 개보수 | 시계,조명 등 교체/제어판넬 이설 등 | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-5.조명제어공사
5975D017003 | 0105 | E59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 33
5975D017004 | 0105 | E59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 11
5975D017006 | 0105 | E59753017006 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-비방수 | M | 11
59753017043 | 0105 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 2
59753017044 | 0105 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 2
59753017046 | 0105 | 3913170620174437 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-비방수 | 개 | 2
5975E977011 | 0105 | E59754977011 | 덕트형 케이블트레이 | DUCT, W 200 x H 100 | M | 5
5975F087411 | 0105 | E59755087411 | 덕트형 케이블트레이부속 | COVER, W 200 | M | 4
E145A927201 | 0105 | EOC315000010S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 18
E145A927203 | 0105 | EOC335000030S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 18
E145A287563 | 0105 | ELD641000040S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 17
E145A358025 | 0105 | ELKA21000010S | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx1.5㎟ | M | 17
56959000001 | 0105 | E56959000001 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 33
MM993488662 | 0105 | 391115ZZ701Z0020 | 조명제어 | 터미널,릴레이,그랙픽 맵, 세팅 등 | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-6.주차관제설비공사
MM993955133 | 0106 | 391115ZZ701Z0021 | 주차관제 이설 | 주차감지기 센서 로라 이설 및 프로그램수정포함 | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-7.옥외방송설비공사
5975D178001 | 0107 | E59753178001 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 165
E145A358401 | 0107 | ELKB21000010S | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 2Cx1.5㎟ | M | 210
5965A397111 | 0107 | E59650397111 | 칼람 스피커 | 칼람, 20W(옥내외겸용) | 개 | 4
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-8.철거공사
56959000026 | 0108 | E56959000026 | 칼람 스피커-철거자재 | 칼람, 20W(옥내외겸용) | 개 | 4
CA565826048 | 0108 | ECA565826048 | 굴삭기 | 0.2㎥ | 분 | 52
CA565826043 | 0108 | ECA565826043 | 크레인 | 트럭 탑재형 3 Ton | 분 | 128
56959000003 | 0108 | E56959000003 | 철거-가로등주 | 14m이하 | 개소 | 3
56959000019 | 0108 | E56959000019 | 철거-가로등기구 | LED 50W | 개 | 2
56959000020 | 0108 | E56959000020 | 철거-가로등기구 | MHL400W*6 | 개 | 3
56959000021 | 0108 | E56959000021 | 철거-가로등기초 | 300*600*900 | 개 | 2
56959000022 | 0108 | E56959000022 | 철거-분전반 | C, D | 면 | 2
56959000023 | 0108 | E56959000023 | 철거-분전반 | 안정기용 | 면 | 3
56959000024 | 0108 | E56959000024 | 철거-조명기구 | 벽부등 | 개 | 2
56959000025 | 0108 | E56959000025 | 철거-조명기구 | 캐노피등 | 개 | 2
MM890000149 | 0108 | 40000ZZ890000149 | 고재처리 | 고철 | Kg | -400
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급::2-1-2.옥외전등공사
MM993488718 | 0201 | 391115ZZ701Z0007 | 원형타워등 | LED 200W | EA | 12 | [9 empty] | 도급자관급
MM993488719 | 0201 | 391115ZZ701Z0008 | 원형타워등주 | 12m 6등 | EA | 2 | [9 empty] | 도급자관급
MM993488720 | 0201 | 391115ZZ701Z0009 | 원형타워등주 기초 | 700*1200*1800 | EA | 2 | [9 empty] | 도급자관급
MM993507314 | 0201 | 391115ZZ701Z0012 | 조명기구 | B-TYPE 10W | EA | 2 | [9 empty] | 도급자관급
MM993951575 | 0201 | 391115ZZ701Z0014 | 조명기구 | D-TYPE 50W | EA | 10 | [9 empty] | 도급자관급
MM993951574 | 0201 | 391115ZZ701Z0015 | 조명기구 | E-TYPE 70W | EA | 6 | [9 empty] | 도급자관급
MM993955131 | 0201 | 391115ZZ701Z0016 | 조명기구 | F-TYPE 9W | EA | 4 | [9 empty] | 도급자관급
MM993488722 | 0201 | 391115ZZ701Z0018 | 조명기구 기초 | 300*300*300 | EA | 4 | [9 empty] | 도급자관급
MM993488727 | 0201 | 391115ZZ701Z0019 | 조명기구 기초 | 600*500*600 | EA | 16 | [9 empty] | 도급자관급
|  |  | 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 도급자관급
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 합산자재 (hidden)
| 81 | [ 시민회관 시계탑광장 조경시설개선 전기공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59751467013 | 3913170610034966 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | 단위: M; 수량: 55; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753178001 | 3913170610035631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | 단위: M; 수량: 2169.18; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753178002 | 3913170610035632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | 단위: M; 수량: 223.51; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753178003 | 3913170610035633 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜ | 단위: M; 수량: 31.93; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017003 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 36.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017004 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 12.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017006 | 3913170620174413 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 12.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017044 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017046 | 3913170620174437 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61455137894 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59754977011 | 3913170420175332 | 덕트형 케이블트레이 | DUCT, W 200 x H 100 | 단위: M; 수량: 5.25; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59755087411 | 3913170520475412 | 덕트형 케이블트레이부속 | COVER, W 200 | 단위: M; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927201 | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | 단위: M; 수량: 56.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927202 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | 단위: M; 수량: 1553.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927203 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | 단위: M; 수량: 569.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927205 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | 단위: M; 수량: 55; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287522 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | 단위: M; 수량: 1206.45; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287523 | 2612162920683904 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | 단위: M; 수량: 368.55; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287563 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | 단위: M; 수량: 150.15; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450358025 | 2612160320684224 | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx1.5㎟ | 단위: M; 수량: 17.85; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450358026 | 2612160320684225 | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx2.5㎟ | 단위: M; 수량: 132.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450358401 | 2612160320684349 | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 2Cx1.5㎟ | 단위: M; 수량: 220.5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM362692755 | 2612160921650751 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | 단위: M; 수량: 35.475; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61452167502 | 2612160921650753 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | 단위: M; 수량: 146.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM525000002 | 2612163720177109 | 광케이블(옥외용) | SM 9/125, 4c | 단위: M; 수량: 53.56; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59650397111 | 5216151220172715 | 칼람 스피커 | 칼람, 20W(옥내외겸용) | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750427105 | 3912161310034847 | 접지봉 | 18Φ×2400 mm | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59250327171 | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 단위: 대; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56300217297 | 3012169821869019 | 맨홀 | 1000x1000x1000 | 단위: 조; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56800447351 | 3012169520160609 | 맨홀뚜껑(철개) | 회주철, Φ900, 송배전 | 단위: 조; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488647 | InMastDBNonCode | 철거-가로등주 | 14m이하 | 단위: 개소; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993951569 | 391115ZZ701Z0001 | SUS BOX(시계탑 C.P) | 600*500*200 | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488683 | 391115ZZ701Z0002 | 분전반 | LE-B1-A2 | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993951573 | 391115ZZ701Z0003 | 분전반 운송비 | 상차도 | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488685 | 391115ZZ701Z0004 | 분전반 | 타워등 SMPS-1, 2 | 단위: 면; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488684 | 391115ZZ701Z0005 | 분전반 | 행사용-1, 2 | 단위: 면; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488660 | 391115ZZ701Z0006 | 시계탑컨트롤반이설 |  | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488718 | 391115ZZ701Z0007 | 원형타워등 | LED 200W | 단위: EA; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488719 | 391115ZZ701Z0008 | 원형타워등주 | 12m 6등 | 단위: EA; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488720 | 391115ZZ701Z0009 | 원형타워등주 기초 | 700*1200*1800 | 단위: EA; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993951570 | 391115ZZ701Z0010 | 전기차 충전기이설 | 3대분 | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993951571 | 391115ZZ701Z0011 | 전기차 충전기이설 | 1대분(버스) | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993507314 | 391115ZZ701Z0012 | 조명기구 | B-TYPE 10W | 단위: EA; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993951577 | 391115ZZ701Z0013 | 조명기구 | C-TYPE LED 30W | 단위: EA; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993951575 | 391115ZZ701Z0014 | 조명기구 | D-TYPE 50W | 단위: EA; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993951574 | 391115ZZ701Z0015 | 조명기구 | E-TYPE 70W | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993955131 | 391115ZZ701Z0016 | 조명기구 | F-TYPE 9W | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993506490 | 391115ZZ701Z0017 | 조명기구 SMPS | DC24V 25W | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488722 | 391115ZZ701Z0018 | 조명기구 기초 | 300*300*300 | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488727 | 391115ZZ701Z0019 | 조명기구 기초 | 600*500*600 | 단위: EA; 수량: 16; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488662 | 391115ZZ701Z0020 | 조명제어 |  | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993955133 | 391115ZZ701Z0021 | 주차관제 이설 | 프로그램수정포함 | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488653 | 391115ZZ701Z0022 | 철거-가로등기구 | LED 50W | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488644 | 391115ZZ701Z0023 | 철거-가로등기구 | MHL400W*6 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488643 | 391115ZZ701Z0024 | 철거-가로등기초 | 300*600*900 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488650 | 391115ZZ701Z0025 | 철거-분전반 | C, D | 단위: 면; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488649 | 391115ZZ701Z0026 | 철거-분전반 | 안정기용 | 단위: 면; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488654 | 391115ZZ701Z0027 | 철거-조명기구 | 벽부등 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM993488655 | 391115ZZ701Z0028 | 철거-조명기구 | 캐노피등 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM994369742 | 391115ZZ701Z0029 | 칼람 스피커-철거자재 | 칼람, 20W(옥내외겸용) | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| CA565826042 | ECA565826042 | 기계터파기 | 보통토사(0.6㎥) | ㎥ | 12.96 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산661
| CA565826051 | ECA565826051 | 기계되메우기 | 보통토사(0.6㎥) | ㎥ | 12.96 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산661
| CA565826048 | ECA565826048 | 굴삭기 | 0.2㎥ | 분 | 620 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | CA565826048
| CA565826043 | ECA565826043 | 크레인 | 트럭 탑재형 3 Ton | 분 | 206 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | CA565826043
| MM890000149 | 40000ZZ890000149 | 고재처리 | 고철 | 단위: Kg; 수량: -400; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 53.4404; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 35.094; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017031 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 단위: 인; 수량: 14.372; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017116 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 단위: 인; 수량: 2.535; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017114 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 단위: 인; 수량: 1.664; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017011 | L001010201000092 | 노 무 비 | 광케이블설치사 | 단위: 인; 수량: 0.4784; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 단위: 인; 수량: 39.47; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017118 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 단위: 인; 수량: 3.2092; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017042 | L001010101000006 | 노 무 비 | 비계공 | 단위: 인; 수량: 1.92; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017091 | L001010101000034 | 노 무 비 | 줄눈공 | 단위: 인; 수량: 0.15; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017074 | L001010101000001 | 노 무 비 | 작업반장 | 단위: 인; 수량: 1.02; 노무비: #REF!; 계: #REF!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
도급자관급 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
0
0
[5 empty] | 0 | 이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
0
0
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1000 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1000 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1. 옥외전기공사 | 100 | 5
1-2. 옥외전등공사 | 100 | 5
1-3. 전기차이설공사 | 100 | 5
1-4. 시계탑컨트롤반공사 | 100 | 5
1-5. 조명제어공사 | 100 | 5
1-6. 주차관제설비공사 | 100 | 5
1-7. 옥외방송설비공사 | 100 | 5
1-8. 철거공사 | 100 | 5
2-1-2. 옥외전등공사 | 100 | 5

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.