시  방  서

Ⅰ.개요

1. 본 시방서는 관문체육공원 관리동 및 문원체육공원 사무실 등 환경개선 공사로서 시공에 있어 일반적인 기준을 적용 하         며 본 시방서에서 누락 및 불명확한 부분은 공사감독관 지시에 의거 시공하여야 한다.

Ⅱ.적용범위

1. 계약자는 계약과 동시에 예정공사의 일정, 출력인원 등을 공사 발주자가 본 공사를 위해 임명된 관계직원         (이하□감독□이라함)에게 보고하고 감독관의 지시를 받아야 한다.

2. 공사 진행시 감독관이 공사의 부실 또는 부당하다고 인정될 때에는 감독관의 지시에 따라  계약자는 재 시공          하거나 적절한 조치를 취하여야 한다.

3.  계약자는 도면,시방서에 명시되지 않은 사항 일지라도 시공상 필요한 때나 또는 관계법규에 규정된              사항은  감독관의 지시에 따라 보완하여야 한다.

4. 모든 기자재는 K.S 표시품을 사용하여야 하며, K.S 표시품이 없을 때에는 감독관의 승인을 얻어 형식승         인품을 사용한다.

5. 공사 진행중 계약자가 시설물을  파괴 또는 손상시켰을 때에는 감독관의 지시에 따라 복구  또는 재시공            하여야 한다.

6. 공사진행중 안전사고나 기타사고 발생 시 그 책임은 일체 계약자의 책임으로 한다.

7. 계약자는 공사의 준공일을 엄수하여야 하며 기일내에 공사를 완료하지 못 할 경우에는 천재지변이나 불          가항력을 제외하고는 발주자의 제규정에 의거 하여 공사 지연에 대한 보상을 하여야 한다.

8.  계약자는 설계도서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 시공 되어야할 사항           또는 법령에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공 하여야한다.

9.  하자 기간은 본 공사 준공일로부터 2년으로 하고, 천재지변 및 사용자의 부주의에 의한 하자를 제외 하         고는 즉시 책임 보수, 조치를 한다.

Ⅲ. 특기사항

1. 작업 30분전 화재예방 등 안전교육 실시(공사감독관)

2. 2인 1조 작업 의무

3. 소화기 비치

4. 보호장구(안전화, 안전모 등)착용

5. 일 작업일보 작성 의무

6. 공사 감독관이 안전상 조치 및 개선 명령 시 즉시이행

※ 상기 사항 미 준수 시 작업 중지 및 작업 중지에 따른 공사 지연 시 계약자의 귀책사유로 인한 사항으로서         계약자는 지연 시 발생되는 지체상금을 납부하여야 한다.